LED LUMINAIRE

Report No.: Full Power

Catalogue No.: LISO8100GL

Manufacturer: Relux Demo

Test Distance: 1.00 m

Lamp Voltage: 220.06 V, Current: 0.4522 A, Power: 97.48 W, PF: 0.9797

[MANUFAC] Relux Demo

[LUMINAIRE] LISO8100GL

TILT=NONE

1  11924.0  1.0  73  13  1  2  -0.250  -0.250  0.164

1.0  1.0  100.0

0.0       2.5       5.0       7.5      10.0      12.5      15.0

17.5      20.0      22.5      25.0      27.5      30.0      32.5

35.0      37.5      40.0      42.5      45.0      47.5      50.0

52.5      55.0      57.5      60.0      62.5      65.0      67.5

70.0      72.5      75.0      77.5      80.0      82.5      85.0

87.5      90.0      92.5      95.0      97.5     100.0     102.5

105.0     107.5     110.0     112.5     115.0     117.5     120.0

122.5     125.0     127.5     130.0     132.5     135.0     137.5

140.0     142.5     145.0     147.5     150.0     152.5     155.0

157.5     160.0     162.5     165.0     167.5     170.0     172.5

175.0     177.5     180.0

0.0      30.0      60.0      90.0     120.0     150.0     180.0

210.0     240.0     270.0     300.0     330.0     360.0

8001.2    8008.0    7982.7    7970.1    7932.2    7843.7    7698.3

7489.7    7205.3    6920.9    6465.8    5956.4    5441.9    4914.8

4447.1    3804.9    3143.8    2491.5    1859.5    1388.0     903.8

515.8     345.1     242.7     175.7     101.1      51.8      30.3

21.5      17.7       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       2.5       2.5       2.5       3.8       3.8       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3

8001.2    7989.1    7951.1    7925.9    7894.3    7812.1    7685.7

7502.4    7236.9    6952.5    6510.1    6001.9    5496.3    4983.1

4528.0    3897.2    3236.1    2586.3    1956.8    1381.7     986.0

568.8     372.9     260.4     188.3     107.5      51.8      29.1

20.2      16.4       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       2.5       2.5       2.5       2.5       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3

8001.2    7976.4    7938.5    7906.9    7887.9    7824.7    7723.6

7540.3    7293.8    7022.0    6592.2    6090.4    5583.5    5072.8

4515.3    4016.0    3370.1    2726.6    2093.3    1496.7    1080.8

632.0     412.1     286.9     188.3     120.1      56.9      30.3

21.5      16.4       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       2.5       2.5       3.8       3.8       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3

8001.2    7982.7    7938.5    7906.9    7875.3    7824.7    7736.2

7578.2    7357.0    7104.2    6687.0    6187.7    5663.1    5149.9

4727.7    4156.3    3542.0    2909.9    2267.8    1765.9    1213.5

720.5     452.6     312.2     225.0     135.3      63.2      31.6

21.5      17.7       6.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       2.5       2.5       2.5       2.5       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3

8001.2    7957.5    7925.9    7900.6    7881.6    7831.1    7742.6

7609.8    7394.9    7148.4    6750.3    6258.5    5756.7    5262.4

4745.4    4290.3    3678.5    3040.1    2394.2    1763.4    1304.5

796.4     485.4     332.5     219.9     146.6      69.5      35.4

24.0      17.7      16.4       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       2.5       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3

8001.2    7970.1    7938.5    7919.5    7900.6    7862.7    7793.1

7660.4    7458.1    7230.6    6838.7    6352.1    5854.0    5374.9

4875.6    4429.4    3817.6    3176.7    2521.9    1881.0    1404.4

865.9     508.2     345.1     231.3     155.5      82.2      40.5

26.5      19.0      16.4       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       2.5       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3

8001.2    8039.6    8014.3    7995.4    7976.4    7963.8    7925.9

7843.7    7704.6    7546.6    7281.2    6933.5    6484.8    5977.9

5478.6    5072.8    4535.6    3935.1    3295.5    2645.7    2123.7

1515.6     986.0     547.4     356.5     262.9     173.2     101.1

48.0      27.8      20.2      17.7      15.2      12.6       6.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3

8001.2    8027.0    8014.3    8014.3    7995.4    7976.4    7951.1

7862.7    7717.3    7546.6    7262.2    6889.3    6421.6    5928.6

5543.0    5057.6    4511.5    3879.5    3209.5    2539.6    2015.0

1413.3     897.5     500.6     356.5     250.3     166.9      94.8

48.0      29.1      22.8      17.7      16.4      12.6       6.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3

8001.2    8014.3    8014.3    8001.7    7995.4    7995.4    7957.5

7862.7    7704.6    7521.4    7211.6    6813.5    6339.4    5849.0

5462.1    4952.7    4366.2    3710.1    3035.1    2496.6    1848.1

1257.8     777.4     445.0     308.4     233.9     156.8      88.5

44.2      26.5      21.5      17.7      15.2      12.6       6.3

2.5       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       2.5       1.3

1.3       1.3       1.3

8001.2    8008.0    8008.0    7995.4    7989.1    7982.7    7932.2

7824.7    7647.8    7445.5    7123.2    6699.7    6194.1    5677.0

5276.3    4756.8    4161.4    3499.0    2824.0    2147.7    1633.2

1080.8     638.4     391.9     297.1     212.4     141.6      75.8

40.5      25.3      20.2      17.7      13.9      12.6       6.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3

8001.2    7989.1    7982.7    7982.7    7976.4    7970.1    7913.2

7786.8    7590.9    7376.0    7028.4    6592.2    6100.5    5607.5

5204.3    4656.9    4031.2    3360.0    2692.5    2160.3    1532.1

1005.0     571.4     366.6     280.6     198.5     128.9      69.5

35.4      26.5      20.2      16.4      13.9       6.3       5.1

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3

8001.2    7982.7    7976.4    7957.5    7963.8    7944.8    7881.6

7742.6    7584.6    7312.8    6958.8    6522.7    6034.8    5543.0

5134.7    4571.0    3933.9    3263.9    2601.5    2078.2    1467.6

960.7     544.8     356.5     273.0     189.6     120.1      60.7

32.9      21.5      19.0      15.2      12.6       6.3       3.8

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       2.5       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3

8001.2    8008.0    7982.7    7970.1    7932.2    7843.7    7698.3

7489.7    7205.3    6920.9    6465.8    5956.4    5441.9    4914.8

4447.1    3804.9    3143.8    2491.5    1859.5    1388.0     903.8

515.8     345.1     242.7     175.7     101.1      51.8      30.3

21.5      17.7       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       2.5       2.5       2.5       3.8       3.8       1.3

1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3       1.3

1.3       1.3       1.3